## UI
UI 요소 (토글) | 동작(Action) | 노출되는 화면 / 팝업 (Display) | 풍량 및 운전모드 UI 상태 (Status) | 다른 토글에 미치는 영향 (Dependency)
자동운전 (Base Mode) | 활성화 (ON) | • (팝업 없음) | • 풍량: 비활성화(터치 불가), 현재 로직이 계산한 단수 자동 표시 | • 스마트수면: 활성화 가능 상태로 전환 (터치 가능)
|  | • 센서 기반 실시간 제어 화면 노출 | • 운전모드: 비활성화(청정환기 고정)
| 비활성화 (OFF) | • (팝업 없음) | • 풍량: 활성화(사용자가 약/중/강 직접 터치 가능) | • 스마트수면: 비활성화(Dimmed, 회색 처리)되어 터치 불가
| (수동 모드) | • 수동 제어 패널 강조 | • 운전모드: 활성화(사용자가 직접 터치 가능)
안심회복 (1순위) | 활성화 (ON) | • [경고 팝업] "침실1 배기 집중 모드로 전환합니다. 다른 모든 기능이 일시 정지됩니다." | • 풍량: (사전 설정된 최적 풍량으로 고정) 조작 잠금 | [최상위 권한]
|  |  | • 운전모드: 조작 잠금 | • 자동운전, 스마트수면, 쾌적조리 토글이 모두 강제 비활성화(Dimmed) 됨
| 비활성화 (OFF) | • (팝업 없음) | • 진입 전의 설정 상태(자동/수동 등)로 롤백 | • 잠겨있던 모든 토글 원상 복구
스마트수면 (2순위) | 활성화 (ON) | • [팝업] 수면 시작시간 / 종료시간 설정 화면 노출 | (설정된 수면 시간 도래 시) | • 자동운전: ON 상태 필수 (자동운전이 꺼지면 수면모드도 해제됨)
• 풍량: 약(1단)으로 텍스트 고정 및 조작 잠금
• UI에 🌙수면 아이콘 점등
| 비활성화 (OFF) | • 팝업 닫힘 | • 기존 자동운전 로직의 풍량으로 복귀 | • 타 토글 영향 없음
쾌적조리 (3순위) | 활성화 (ON) | • [알림] "쾌적조리 모드가 실행됩니다 (전실 급기)" 토스트 메시지 | • 풍량: 강(3단)으로 강제 변경 및 조작 잠금 | • 스마트수면: (수면 시간 중 켤 경우) 수면 모드 일시 정지 여부 알림 팝업 필요
• 운전모드: 조작 잠금
| 비활성화 (OFF) | • 알림 사라짐 | • 이전 상태(자동 또는 수동)로 즉시 복귀 | • 타 토글 영향 없음