## Slide 1
외기(OA)
CN2
GREEN
공청(AIR)
CN10
YELLOW
바이패스(BYPASS)
CN5
RED
배기(EA)
CN3
BLACK
급기(SA)
CN7
BLUE
환기(RA)
CN9
WHITE
댐퍼 동작
팬모터 동작
급기(SA)
배기(EA)
운전 모드
환기
자동
공청
바이패스
전원
ON
OFF
ERV 시뮬레이터 프로그램
에러코드
E02
온도센서 에러
E09
급기(SA)팬에러
E10
배기(EA)팬에러
COLD
장비보호모드
E07
내부통신에러